УТВЕРЖДАЮ:

(должность представителя организации)

______________ И. И. Иванов

«____» _______________20__г.

З А Д А Н И Е

на разработку проекта «Высотный бизнес-центр на 90 этажей»

по договору   № _________ от _____________20__ г.

| № п/п | Перечень основных сведений, требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование проекта | Высотный бизнес-центр на 90 этажей |
| 2. | Основание для проектирования |  |
| 3. | Организация, выполняющая функции заказчика |  |
| 4. | Источник финансирования |  |
| 5. | Генеральная проектная и строительная организация | Научно-исследовательский и проектный институт по созданию городских и промышленных комплексов, объектов выращивания, хранения и переработки плодоовощной продукции НИПИ «ГРАДОАГРОЭКОПРОМ» - Лицензии государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу действительны по 24.05.2011 г., - Сертификат оценки прав на «НОУ-ХАУ» № 00486 серия АА № 00НХ 486 класс 00НХА 20В1, действителен по 01 января 2010 года. |
| 6. | Стадийность разработки | Рабочий проект, в одну стадию |
| 7. | Сроки представления на рассмотрение и утверждение |  |
| 8. | Утверждающая инстанция |  |
| 9. | Назначение объекта, его основные характеристики | Высотный бизнес-центр предназначен для размещения офисов предприятий и организаций, магазинов, мест отдыха и культуры. |
| 10. | Требования к технологии и организации производства | Определяются проектом |
| 11. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | По проекту |
| 12. | Технологические требования к инженерным системам | Внутреннее инженерное оборудование высотного бизнес-центра запроектировать в соответствии с требованиями СНиП и ТУ. |
| 13. | Требования к механизации и автоматизации производственных процессов | Предусмотреть механизацию производственных процессов и автоматизацию поддержания микроклимата. |
| 14. | Условия электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, телефонизации и радиофикации | - Электроснабжение происходит от внешнего источника, категория производства по надежности электроснабжения II и III. - Теплоснабжение – от собственной котельной с параметрами теплоносителя – вода 130-70оС, категория по надежности II. - Водоснабжение от внешнего источника. - Предусмотреть телефонизацию и радиофикацию. |
| 15. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 16. | Требования к режиму безопасности | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 17. | Требования по разработке инженерно-технологических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не разрабатывать. |
| 18. | Требования по выполнению опытно-конструкторских, научно-исследовательских работ | В соответствии с программой |
| 19. | Условия строительства и эксплуатации | Проект разработать для строительства в районах страны, характеризующихся: расчетной температурой наружного воздуха наиболее холодных суток минус 35 оС; весом снегового покрова согласно СНиП 2.10.04-85 для массивных зданий – 180 кгс/м2; нормативными значениями ветрового давления – 30 кгс/м2; сейсмичностью не более 6 баллов. для теплицы 20 кгс/м2 |
| 20. | Условия определения стоимости строительства | Сметы составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости продукции на территории РФ в текущих ценах. |

СОГЛАСОВАНО:

Директор НИПИ «Градоагроэкопром»					В. П. Шарупич